Załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis robót | JM | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych | ryczałt | 1 |  |
| 2. | Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów | ryczałt | 1 |  |
| 3. | Roboty przygotowawcze polegające na ręcznym usunięciu darniny | ryczałt | 1 |  |
| 4. | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | ryczałt | 1 |  |
| 5. | Wykonanie fundamentów pod altanę parkową, ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz barierki chodnikowe | ryczałt | 1 |  |
| 6. | Wykonanie ław betonowych pod obrzeża chodnikowe | ryczałt | 1 |  |
| 7. | Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 6x20x100 cm | m | 85,30 |  |
| 8. | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej | ryczałt | 1 |  |
| 9. | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię żwirową | ryczałt | 1 |  |
| 10. | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię żwirową | ryczałt | 1 |  |
| 11. | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o gr. 6 cm | m² | 40,90 |  |
| 12. | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 6 cm | m² | 18,20 |  |
| 13. | Wykonanie nawierzchni żwirowej | m² | 20,10 |  |
| 14. | Zakup oraz montaż ławek z oparciem, koszy naśmieci, stojaków na rowery, barierek chodnikowych | ryczałt | 1 |  |
| 15 | Zakup oraz ułożenie obrzeży stalowych | m | 46,20 |  |
| 16. | Wykonanie robót wykończeniowych | ryczałt | 1 |  |
|  |  | Wartość netto |  |
|  |  | VAT |  |
|  |  | Wartość brutto |  |